1、将程序放到U盘根目录下；

2、将U盘插到仪器上，按住SETUP键按开机，进入升级界面；

3、根据程序对应的编号，用数字键盘键入数字，选择程序，如00，键入0，01，键入1，进入升级过程；

4、升级界面提示重启后，重启仪器即完成升级；