- 将程序放在U盘根目录下， U盘必须使用 FAT32的文件系统，最大支持32G容量；

- 将U盘插到仪器上，按开机键后马上按【Lock】键，进入程序选择界面；

- 如上图所示，序号为00，数字键盘键入0，开始程序的升级；如序号为01，则数字键盘键入1；

- 升级完成后，提示升级完成，重启仪器，重启即完成升级；